- Iepirkumā par ūdens skaitītāju piegādi 4.pielikumā tehniskajā specifikācijā tiek uzsvērts, ka „Skaitītāju var aprīkot ar gredzena tipa impulsa devēju, kura diametrs D=55mm/D=61mm un stiprinās skaitītāja noslēggredzenā”.

Atbilde: Pašvaldības SIA „ŪDEKA” rīcībā ir esošas nolasīšanas sistēmas, kuras aprīkotas ar gredzena tipa impulsa devēju, tādēļ tehniskajās specifikācijās 4.pielikumā ir prasības, ka „Skaitītāju var aprīkot ar gredzena tipa impulsa devēju, kura diametrs ir D=55/D=61mm un stiprinās skaitītāja noslēggredzenā”.

Ja  iepirkumā piedāvātajiem skaitītājiem varat pievienot   impulsa devēju, lai varētu pārliecināties, ka tas ir savietojams ar mūsu uzņēmumā esošo nolasīšanas sistēmu un,  ja Jūsu piedāvātais impulsa devējs būs savietojams ar mūsu nolasīšanas sistēmu, tad tehniskajās specifikācijās  4.pielikumā par gredzena tipa impulsa devēju prasību neievērošana netiks vērtēta kā neatbilstība.

- Ja varētu lūdzu paskaidrot punktu”...kā arī ir paredzēta ūdens patēriņa skaitītāju maiņa, t.i. Pasūtītāja noņemto lietoto ūdens patēriņa skaitītāju apmaiņa pret jaunajiem ūdens patēriņa skaitītājiem”.

Atbilde: Saistībā ar minēto jautājumu 23.03 tika veikti grozījumi nolikumā:

Nolikuma 34.2 punktu izteikt šādā redakcijā:

34.2. Līgumcenā iekļaujamas visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi, visas nodevas un nodokļi (izņemot PVN).

Nolikuma 2.pielikuma veidnē „Pieteikums dalībai iepirkumā” 5.punktu izteikt šādā redakcijā:

- Ar šo apliecinām, ka finanšu piedāvājuma līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar ūdens patēriņa skaitītāju piegādi Pasūtītāja adresē Talsu ielā 65, Ventspilī, visas nodevas un nodokļi (izņemot PVN).