Cenu aptauja

**“Ūdens patēriņa skaitītāja attālināto datu nolasīšanas sistēmas apkalpošana, Ventspilī”**

**(id.nr. UDEKA2020/16)**

1. Cenu aptaujas priekšmets: Ūdens patēriņa skaitītāja attālināto datu nolasīšanas sistēmas apkalpošana pašvaldības SIA „ŪDEKA”, Ventspilī, saskaņā ar tehniskās specifikācijās (1.pielikums) noteikto.
2. Pasūtītājs:

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītāja nosaukums: | pašvaldības SIA „ŪDEKA” (turpmāk-PSIA “ŪDEKA”) |
| Adrese: | Talsu iela 65, Ventspils, LV-3602 |
| Vienotais reģistrācijas numurs: | 41203000983 |
| E-pasta adrese: | [udeka@ventspils.lv](mailto:udeka@ventspils.lv) |
| Mājas lapa: | [www.udeka.lv](http://www.udeka.lv) |
| Banka: | AS Swedbank |
| Bankas kods: | HABALV22 |
| Bankas konts: | LV56HABA0001402060108 |

1. Kontaktpersona par cenu aptaujas priekšmetu: PSIA „ŪDEKA” Ūdensmērītāju daļas vadītājs Raivis Apermanis, tālr. 63607285, e-pasts: [raivis.apermanis@ventspils.lv](mailto:raivis.apermanis@ventspils.lv)
2. Ūdens patēriņa skaitītāja attālināto datu nolasīšanas sistēmas apkalpošanas apjomi, saskaņā ar 1.pielikumu “Tehniskās specifikācijas/Tehniskas piedāvājums”.
3. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu cenu aptaujas priekšmeta apjomu (skat.1.pielikums).
4. Cenu aptaujas priekšmeta izpildes laiks un vieta:
   1. Līguma izpildes laiks: 12 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas.
   2. Ūdens patēriņa skaitītāja attālināto datu nolasīšanas sistēmas apkalpošanas vietas: ne vairāk, kā 370 ūdens patēriņa skaitītāji Ventspils pilsētas daudzdzīvokļu mājās, privātmājās un skaitītāju akās.
5. Ūdens patēriņa skaitītāja attālināto datu nolasīšanas sistēmas apkalpošanas adreses Izpildītājam tiks iesniegtas uzsākot Līguma izpildi.
6. Maksimālais apkalpojamo iekārtu skats Līguma ietvaros ir 370 iekārtas.
7. Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti[[1]](#footnote-1):
   1. Pretendenta pieteikums dalībai Cenu aptaujā, kas sagatavots aizpildot 2.pielikumu;
   2. Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots ņemot vērā Tehniskās specifikācijas prasības aizpildot 1.pielikumu;
   3. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots aizpildot 3.pielikumu.
8. Dalība Cenu aptaujā ir brīvi pieejama jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas piedāvā sniegt Cenu aptaujas dokumentos paredzētos pakalpojumus un uz ko neattiecas zemāk minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi:
   1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;
   2. ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību pieš**ķ**iršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*.
9. Uz Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja Pretendents ir personālsabiedrība nedrīkst būt attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republika noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskās finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē Līguma izpildi.
10. Finanšu piedāvājumā līgumcenā jābūt iekļautām visām ar Pakalpojuma izpildi saistītām izmaksām, atbilstoši tehniskajai specifikācijai (1.pielikums), Pasūtītāja pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā, tajā skaitā rezerves daļu izmaksas, transporta izdevumi, sakaru pakalpojumi, darbaspēka izmaksas, visas nodevas un nodokļi (izņemot PVN) un citas izmaksas, kas ir saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu.
11. Finanšu piedāvājumā cenas ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.
12. Cenu aptaujas 9. punktā minētos dokumentus var iesniegt līdz **2020.gada 24.jūlijam plkst.12:00** ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu veidā vai skanētā (skanēts Pdf formātā) veidā nosūtot pa e-pastu: [raivis.apermanis@ventspils.lv](mailto:raivis.apermanis@ventspils.lv), vai arī iesniegt PSIA “ŪDEKA” Talsu ielā 65, Ventspilī.
13. Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – viszemākā cena, no piedāvājumiem, kas atbilst Cenu aptaujas dokumentos noteiktajām prasībām.
14. Piedāvājums par viszemāko cenu tiks noteikts pēc finanšu piedāvājuma kopējās līgumcenas (bez PVN), ievērojot minētās prasības tehniskajās specifikācijās (1.pielikums).

1.pielikums

Cenu aptauja: “Ūdens patēriņa skaitītāja attālināto datu nolasīšanas sistēmas apkalpošana, Ventspilī” (id.nr.UDEKA2020/16)

**TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

Cenu aptaujas priekšmets: Ūdens patēriņa skaitītāja attālināto datu nolasīšanas sistēmas apkalpošana pašvaldības SIA „ŪDEKA”, Ventspilī saskaņā ar šīm tehniskām specifikācijām.

Tehnisko datu minimālās prasības:

* Telemetrijas iekārta – Met Box
* Ražotājs – SIA „Teliko”
* Iekārtu daudzums – 370 gab.
* Noslēdzamā līguma laiks – 12 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas.

**Ūdens patēriņa skaitītāja attālinātās datu nolasītāju sistēmas minimālās tehniskās prasības:**

| **Nr. p.k.** | **Parametrs** | **Pretendenta piedāvājums** *(jānorāda konkrēti tehniskie rādītāji, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi.)* |
| --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* |
| 1. | Jānodrošina vismaz 256 bitu SSL (Secure Sockets Layer) datu kriptēšana |  |
| 2. | Jānodrošina brīdinājumu sūtīšana SMS un e-pasta veidā |  |
| 3. | Jānodrošina informācijas un atskaišu eksports Excel un PDF formātos |  |
| 4. | Sistēmai jānodrošina datu atlase un atspoguļošana pēc lietotāja izvēlētā perioda pa dienām un stundām, gan tabulu, gan grafiku veidā |  |
| 5. | Datu glabāšana uz servera jānodrošina ne mazāk kā 3 gadus |  |
| 6. | Jānodrošina 2 līmeņu lietotāju tiesību pārvaldība ar ierobežojamu objektu piekļuvi |  |
| 7. | Datu atspoguļošana ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā (ĢIS) |  |
| 8. | Sistēmai jābūt valsts valodā – latviešu |  |
| 9. | Sistēmai jābūt pieejamai izmantojot interneta pārlūku |  |
| 10. | Sistēmai jānodrošina TCP/IP vārteja datu saņemšanai no modemiem |  |
| 11. | Sistēmai jāvar ievadīt un atlasīt informāciju par skaitītāju verifikāciju, kā arī saņemt brīdinājumus gadījumos, ja verifikācijas termiņš tuvojas beigām |  |
| 12. | Sistēmai jānodrošina iespēju reģistrēt skaitītāju verifikācijas, iestatīt nākamo verifikācijas periodu un saņemt brīdinājumus verifikācijas beigu tuvošanos |  |
| 13. | Sistēmai jānodrošina USSD (Unstructured Supplementary Service Data) vārteja datu saņemšanai no modemiem |  |
| 14. | Sistēmai jānodrošina, ka lietotājs var veidot atskaišu formātus |  |
| 15. | Sistēmai jānodrošina brīdinājuma signāli Pakalpojuma sniedzējam vai citam sistēmā reģistrētajam lietotājam, ja iekārtas vai iekārtu uzstādītie parametri tiek pārsniegti vai nesasniegti izmantojot e-pastu vai jāpiedāvā cita lietotāju informēšanas iespēja |  |
| 16. | Sistēmai jānodrošina iespēju dažādu objektu datu salīdzināšanai |  |
| 17. | Sistēmā attainoto datu fiziska salīdzināšana ar skaitītāja rādījumu objektā vismaz 1x gadā, iesniedzot atskaiti pasūtītājam |  |

<Pretendenta nosaukums>

<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>

2.pielikums

## Pretendenta pieteikums

2020.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Iesniedzot šo pieteikumu, piesakām dalību cenu aptaujā “Ūdens patēriņa skaitītāja attālināto datu nolasīšanas sistēmas apkalpošana, Ventspilī” (id.nr. UDEKA2020/16).

Pretendenta nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reģistrācijas Nr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontaktpersona:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*/vārds uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs, faksa numurs vai e-pasta adrese/*

1. Piedāvājam veikt šo pakalpojumu saskaņā ar Cenu aptaujas dokumentos noteikto par šādu līgumcenu:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR (***līgumcena vārdiem***) (bez PVN), PVN \_\_% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR, Līguma summa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR (***līguma summa vārdiem***) (kopā ar PVN)**

* Apņemamies ievērot Cenu aptaujas prasības, tajā skaitā apņemamies izpildīt visas tehniskajās specifikācijās izvirzītās prasības.
* Iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies, ka pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību saistībā ar iesniegto piedāvājumu.
* Apliecinām, ka:
  + pilnībā esam iepazinušies ar Cenu aptaujas prasībām, saprotam šo dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām, tiesiskām un saistošām mums, ja vēlamies piedalīties Cenu aptaujā, pretenziju nav.
  + finanšu piedāvājuma līgumcenā ir ietvertas visas tās izmaksas, kuras nepieciešamas pilnīgai līguma izpildei Pasūtītāja pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā, tajā skaitā, rezerves daļu izmaksas, transporta izdevumi, sakaru pakalpojumi, darbaspēka izmaksas, nodokļi (izņemot PVN) un nodevas u.c. izmaksas.
  + pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus.
* Ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, garantējam līgumsaistību izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.
* Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

<Pretendenta nosaukums>

<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>

3.pielikums

Cenu aptauja: “Ūdens patēriņa skaitītāja attālināto datu nolasīšanas sistēmas apkalpošana, Ventspilī” (id.nr.UDEKA2020/16)

**Pretendenta finanšu piedāvājums**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Pakalpojums** | **Vienība** | **Daudzums** | **Cena par vienību, EUR** | **Cena par vienību, EUR, mēnesī** | **Summa kopā (par 12 mēnešiem), EUR** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6=4\*5* | *7=6\*12* |
| 1. | Telemetrijas termināļa apkalpošana (12 mēneši) | gab. | 370 |  |  |  |
| 2. | Maksa par sakaru nodrošināšanu starp terminālu un centrālo serveri (12 mēneši) | gab. | 370 |  |  |  |
| 3. | Centrālā servera uzturēšana | mēneši | 12 |  |  |  |
| **Līgumcena kopā bez PVN** | | | | | |  |
| **PVN 21%** | | | | | |  |
| **Kopā pavisam (ar PVN)** | | | | | |  |

<Pretendenta nosaukums>

<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>

1. Visiem dokumentiem jābūt Pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām parakstītiem [↑](#footnote-ref-1)