## Sheet1
“Automatizētās vadības sistēmas uzlabošana Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs” (id. nr. UDEKA2017/29)
Finanšu piedāvājuma veidne
Nr.p.k. | Iekārtu un veicamo darbu raksturojums | Mērvienība | Daudzums | Cena par 1 vienību, EUR (bez PVN) | Kopā, EUR
1. | Attīrīšanas procesa tehnoloģijas optimizācija
1.1. | Apstrādes laiku un skābekļa koncentrācijas nosacījumu noteikšana | kompl. | 1
1.2. | Ieplūdes, izplūdes un aerācijas pārslēgšanās algoritms | kompl. | 1
1.3. | Dūņu recirkulācijas plūsmu optimizācija | kompl. | 1
Kopā (1.):
2. | Esošās vizualizācijas programmas (SCADA) un personālā datora (PC) nomaiņa
2.1. | Vizualizācijas programmas (SCADA) izveide | kompl. | 1
2.2. | Personālā datora (PC) un monitora nomaiņa, saskaņā ar Tehnisko prasību 1.pielikumu | kompl. | 1
Kopā (2.):
3. | Mehāniskās attīrīšanas stacija: Sieta, smilšu un tauku kameru automātikas sistēmas pārbūve
3.1. | PLC centrālais bloks | kompl. | 1
3.2. | PLC HMI panelis (LCD displejs) | gab. | 1
3.3. | I/O bloku komplekts | gab. | 1
3.4. | Montāžas skapis, tērauda ar aizsardzības klasi IP54 vai lielāku | gab. | 1
3.5. | Barošanas bloks 230/24VDC/120W | gab. | 1
3.6. | Montāžas materiāli | kompl. | 1
3.7. | Regulēšana, skaņošana | kompl. | 1
3.8. | Pieslēgšana SCADA programmai | gab. | 1
Kopā (3.):
4. | Bioloģisko procesu tanku, otreizējo nostādinātaju un hlora dozēšanas automātikas sistēmas pārbūve
4.1. | PLC centrālais bloks | kompl. | 1
4.2. | I/O bloku komplekts | gab. | 1
4.3. | Interfeisu konvertors RS232 uz Ethernet (vai analogs) | gab. | 1
4.4. | Barošanas bloks 230/24VDC/120W | gab. | 1
4.5. | Montāžas materiāli | kompl. | 1
4.6. | Regulēšana, skaņošana | kompl. | 1
4.7. | Pieslēgšana SCADA programmai | gab. | 1
Kopā (4.):
5. | Dūņu atūdeņošanas vadības un automātikas sistēmas pārbūve
5.1. | PLC centrālais bloks | kompl. | 1
5.2. | I/O bloku komplekts | gab. | 1
5.3. | Interfeisu konvertors RS232 uz Ethernet (vai analogs) | gab. | 1
5.4. | Barošanas bloks 230/24VDC/120W | gab. | 1
5.5. | Montāžas materiāli | kompl. | 1
5.6. | Regulēšana, skaņošana | kompl. | 1
5.7. | Pieslēgšana SCADA programmai | gab. | 1
Kopā (5. :
6. | Iekšējās sūkņu stacijas, attīrītā ūdens izplūdes sūkņu stacijas un septiskās sūkņu stacijas automātikas sistēmas pārbūve
6.1. | PLC centrālais bloks | gab. | 1
6.2. | I/O bloku komplekts | gab. | 1
6.3. | Interfeisu kovertors RS232 uz Ethernet (vai analogs) | gab. | 1
6.4. | Barošanas bloks 230/24VDC/120W | gab. | 1
6.5. | Montāžas materiāli | kompl. | 1
6.6. | Regulēšana, skaņošana | kompl. | 1
Kopā (6.) :
7. | Aerācijas vadības sistēmas pieslēgšana SCADA/NAI
7.1. | Aerācijas vadības sistēmas pieslēgšana SCADA/NAI | kompl. | 1
Kopā (7.) :
Līgumcena (bez PVN)(1+2+3+4+5+6+7)
PVN____%
Līguma summa (ar PVN)
<Pretendenta nosaukums>
<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds>
< Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>